## Rekap
REKAPITULASI ANGGARAN
Kegiatan |  |  | : Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan |  |  | : Perencanaan Kantor Kelurahan Sambaliung Kab. Berau
Lokasi |  |  | : Kab. Berau
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  |  | JUMLAH HARGA (Rp.)
A |  | KANTOR KELURAHAN SAMBALIUNG
I |  | PENYELENGGARAAN SMKK |  |  | 50900000
II |  | PEKERJAAN PENDAHULUAN |  |  | 106830605.9168
III |  | PEKERJAAN TANAH |  |  | 103114961.1698
IV |  | PEKERJAAN STRUKTUR |  |  | 2046816469.1147
V |  | PEKERJAAN STRUKTUR ATAP |  |  | 471938324.3243
VI |  | PEKERJAAN ARSITEKTUR |  |  | 253669428.8008
VII |  | PEKERJAAN PLUMBING |  |  | 19225679.6016
| JUMLAH SELURUH PEKERJAAN |  |  |  | 3052495468.928
| PPN 11% |  |  |  | 335774501.5821
| JUMLAH SELURUH PEKERJAAN + PPN |  |  |  | 3388269970.51
| PEMBULATAN |  |  |  | 3388270000
TERBILANG :
Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah
`+
Berau, 22 Juli 2024
Dibuat oleh,
Konsultan Perencana
PT. Rumah Kutai Perencana
Wahyullah Bandung, ST
Direktur
| Diketahui Oleh |  |  | Disetujui Oleh
| PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum |  |  | Kuasa Pengguna Anggaran dan
Kepala Bidang Gedung Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

## RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
Kegiatan |  |  |  | : Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan |  |  |  | : Perencanaan Kantor Kelurahan Sambaliung Kab. Berau
Lokasi |  |  |  | : Kab. Berau
KODE | NO. | URAIAN PEKERJAAAN |  |  | SAT. | VOLUME | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA
SNI | [6 empty] | (Rp.) | (Rp.)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
| A |  | KANTOR KELURAHAN SAMBALIUNG
| I |  | PENYELENGGARAAN SMKK
| 1 |  | Penyiapan Dokumen K3 |  | Ls | 1 | 1500000 | 1500000
| 2 |  | Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan:
|  |  | Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction) |  | Org | 25 | 100000 | 2500000
|  |  | Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing) |  | Org | 25 | 100000 | 2500000
|  |  | Pertemuan keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting) |  | Org | 25 | 100000 | 2500000
| 3 |  | Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
|  |  | Topi Pelindung (Safety Helmet) |  | Bh | 25 | 50000 | 1250000
|  |  | Sarung Tangan (Safety Gloves) |  | Psg | 25 | 15000 | 375000
|  |  | Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes and Toe Cap) |  | Psg | 25 | 200000 | 5000000
|  |  | Rompi keselamatan (Safety Vest) |  | Bh | 25 | 140000 | 3500000
| 4 |  | Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi: |  | Ls | 1 | 22500000 | 22500000
| 5 |  | Personel Keselamatan Konstruksi :
|  |  | Petugas K3 Konstruksi |  | Org | 1 | 5000000 | 5000000
| 6 |  | Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan:
|  |  | Peralatan P3K |  | Bh | 1 | 500000 | 500000
| 7 |  | Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan atau Manajemen lalu lintas:
|  |  | Rambu Petunjuk |  | Bh | 3 | 75000 | 225000
|  |  | Rambu Larangan |  | Bh | 3 | 75000 | 225000
|  |  | Rambu Peringatan |  | Bh | 3 | 75000 | 225000
| 8 |  | Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:
|  |  | Ahli Struktur |  | Oj/Ok | 3 | 1000000 | 3000000
| 9 |  | Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:
|  |  | Bendera K3 |  | Bh | 1 | 100000 | 100000
[5 empty] | Jumlah I |  |  | 50900000
| II |  | PEKERJAAN PENDAHULUAN
| 1 |  | Pembersihan Lapangan |  | m² | 384 | 17985 | 6906240
| 2 |  | Pembongkaran Bangunan Eksisting |  | m³ | 57.6 | 107289.6 | 6179880.96
| 3 |  | Pemasangan Papan Proyek |  | Bh | 1 | 605764.5 | 605764.5
| 4 |  | Pemasangan Pagar Sementara |  | m¹ | 81.2 | 470311.6421 | 38189305.3397
| 5 |  | Pembuatan Kantor Direksi Keet |  | m² | 16 | 2525219.1761 | 40403506.8171
| 6 |  | Pengukuran dan Pemasangan Bowplank |  | m¹ | 218 | 66724.35 | 14545908.3
[5 empty] | Jumlah II |  |  | 106830605.9168
| III |  | PEKERJAAN TANAH
| 1 |  | Galian Tanah |  | m³ | 74.3535 | 82793.7 | 6156001.373
| 2 |  | Urugan Kembali Galian |  | m³ | 24.7845 | 89925 | 2228746.1625
| 3 |  | Urugan dengan Tanah Urug |  | m³ | 384 | 142230 | 54616320
| 4 |  | Pemadatan Tanah |  | m³ | 384 | 89925 | 34531200
| 5 |  | Urugan Pasir Di Bawah Pondasi |  | m³ | 17.5581 | 317955 | 5582693.6344
[5 empty] | Jumlah III |  |  | 103114961.1698
| IV |  | PEKERJAAN STRUKTUR
| 1 |  | Mini Pile 20 x 20 cm
|  |  | Pengadaan Minipile 20x20 cm |  | m¹ | 864 | 350196.55 | 302569819.2
|  |  | Penetrasi Minipile 20x20 cm |  | m¹ | 864 | 116909.9564 | 101010202.3543
|  |  | Penyambungan Tiang Pancang Pre-Cast 20x20 cm |  | bh | 72 | 185852.48 | 13381378.56
| 2 |  | Pondasi Pile Cap Uk. 600 x 600 x 500 mm (P1)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 45.322 | 22481.9638 | 1018927.5061
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 0.36 | 2343759 | 843753.24
|  |  | Bekisting Bata Merah |  | m² | 2.4 | 195485.4 | 469164.96
| 3 |  | Pondasi Pile Cap Uk. 600 x 1200 x 500 mm (P2)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 282.5592 | 22481.9638 | 6352485.9693
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 1.8 | 2343759 | 4218766.2
|  |  | Bekisting Bata Merah |  | m² | 9 | 195485.4 | 1759368.6
| 4 |  | Pondasi Pile Cap Uk. 1200 x 1200 x 500 mm (P3)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 1211.3163 | 22481.9638 | 27232770.0501
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 6.48 | 2343759 | 15187558.32
|  |  | Bekisting Bata Merah |  | m² | 21.6 | 195485.4 | 4222484.64
| 5 |  | Pondasi Pile Cap Uk. 1200 x 1200 x 500 mm (P4)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 636.6959 | 22481.9638 | 14314174.6896
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 5.04 | 2343759 | 11812545.36
|  |  | Bekisting Bata Merah |  | m² | 16.8 | 195485.4 | 3284154.72
| 6 |  | Pondasi Pile Cap Uk. 1450 x 1450 x 500 mm (P5)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 141.9152 | 22481.9638 | 3190531.3933
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 1.0513 | 2343759 | 2463876.6488
|  |  | Bekisting Bata Merah |  | m² | 2.9 | 195485.4 | 566907.66
| 7 |  | Pondasi Pile Cap Uk. 600 x 1200 x 500 mm (P6)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 113.0237 | 22481.9638 | 2540994.3877
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 0.72 | 2343759 | 1687506.48
|  |  | Bekisting Bata Merah |  | m² | 3.6 | 195485.4 | 703747.44
| 8 |  | Sloof Uk. 300 x 400 mm (1-G1)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 5794.0335 | 22481.9638 | 130261250.2625
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 21.96 | 2343759 | 51468947.64
|  |  | Bekisting |  | m² | 146.4 | 172591.54 | 25267401.456
| 9 |  | Sloof Uk. 250 x 300 mm (1-B2)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 1866.7373 | 22481.9638 | 41967921.2605
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 5.25 | 2343759 | 12304734.75
|  |  | Bekisting |  | m² | 42 | 172591.54 | 7248844.68
| 10 |  | Lantai Beton Tebal 120 mm
|  |  | Pembesian |  | Kg | 6441.3498 | 22481.9638 | 144814193.4232
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 39.6 | 2343759 | 92812856.4
|  |  | Bekisting |  | m² | 79.2 | 148902.82 | 11793103.344
| 11 |  | Kolom Uk. 350 x 350 mm (1-K1)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 805.2723 | 22481.9638 | 18104102.6798
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 3.675 | 2343759 | 8613314.325
|  |  | Bekisting |  | m² | 42 | 157809.41 | 6627995.22
| 12 |  | Kolom Uk. 350 x 350 mm (1-K2)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 388.5035 | 22481.9638 | 8734321.7045
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 1.96 | 2343759 | 4593767.64
|  |  | Bekisting |  | m² | 22.4 | 157809.41 | 3534930.784
| 13 |  | Kolom Uk. 350 x 350 mm (1-K3)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 277.8935 | 22481.9638 | 6247592.5004
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 0.6125 | 2343759 | 1435552.3875
|  |  | Bekisting |  | m² | 7 | 157809.41 | 1104665.87
| 14 |  | Kolom Uk. 400 x 400 mm (1-K4)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 448.664 | 22481.9638 | 10086848.6957
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 1.6 | 2343759 | 3750014.4
|  |  | Bekisting |  | m² | 16 | 157809.41 | 2524950.56
| 15 |  | Kolom Uk. 250 x 250 mm (1-K5)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 309.4337 | 22481.9638 | 6956676.7854
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 0.625 | 2343759 | 1464849.375
|  |  | Bekisting |  | m² | 10 | 157809.41 | 1578094.1
| 16 |  | Kolom Uk. 250 x 250 mm (1-K6)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 1222.0756 | 22481.9638 | 27474659.8225
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 1.875 | 2343759 | 4394548.125
|  |  | Bekisting |  | m² | 30 | 157809.41 | 4734282.3
| 17 |  | Kolom Praktis 150 x 150 mm (KP) Lt. Dasar
|  |  | Pembesian |  | Kg | 756.7266 | 22481.9638 | 17012700.5504
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 4.05 | 2343759 | 9492223.95
|  |  | Bekisting |  | m² | 13.5 | 157809.41 | 2130427.035
Lantai 2
| 18 |  | Balok Uk. 300 x 400 mm (2-G1)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 5643.2314 | 22481.9638 | 126870923.6996
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 21.96 | 2343759 | 51468947.64
|  |  | Bekisting |  | m² | 201.3 | 190404.72 | 38328470.136
| 19 |  | Balok Uk. 250 x 300 mm (2-B2)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 1298.5339 | 22481.9638 | 29193593.2281
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 3.825 | 2343759 | 8964878.175
|  |  | Bekisting |  | m² | 43.35 | 190404.72 | 8254044.612
| 20 |  | Balok Uk. 200 x 250 mm (2-G3)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 930.8164 | 22481.9638 | 20926579.6893
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 4.05 | 2343759 | 9492223.95
|  |  | Bekisting |  | m² | 56.7 | 190404.72 | 10795947.624
| 21 |  | Plat Beton Tebal 120 mm Lt. 1
|  |  | Pembesian |  | Kg | 7710.3658 | 22481.9638 | 173344163.5948
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 47.52 | 2343759 | 111375427.68
|  |  | Bekisting |  | m² | 491.04 | 148902.82 | 73117240.7328
| 22 |  | Kolom Uk. 350 x 350 mm (2-K1)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 388.5035 | 22481.9638 | 8734321.7045
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 1.96 | 2343759 | 4593767.64
|  |  | Bekisting |  | m² | 22.4 | 157809.41 | 3534930.784
| 23 |  | Kolom Uk. 350 x 350 mm (2-K2)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 1116.8859 | 22481.9638 | 25109788.8873
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 3.43 | 2343759 | 8039093.37
|  |  | Bekisting |  | m² | 39.2 | 157809.41 | 6186128.872
| 24 |  | Kolom Uk. 350 x 350 mm (2-K3)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 212.0711 | 22481.9638 | 4767774.0691
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 0.49 | 2343759 | 1148441.91
|  |  | Bekisting |  | m² | 5.6 | 157809.41 | 883732.696
| 25 |  | Kolom Praktis 150 x 150 mm (KP) Lt. 1
|  |  | Pembesian |  | Kg | 335.3365 | 22481.9638 | 7539024.0356
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 1.35 | 2343759 | 3164074.65
|  |  | Bekisting |  | m² | 9 | 157809.41 | 1420284.69
Lantai Atap
| 26 |  | Ring Balk Uk. 300 x 400 mm (3-G1)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 1352.9956 | 22481.9638 | 30417997.1714
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 6.72 | 2343759 | 15750060.48
|  |  | Bekisting |  | m² | 61.6 | 190404.72 | 11728930.752
| 27 |  | Plat Beton Tebal 120 mm (Talang)
|  |  | Pembesian |  | Kg | 146.3472 | 22481.9638 | 3290173.2587
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 1.8 | 2343759 | 4218766.2
|  |  | Bekisting |  | m² | 18.6 | 148902.82 | 2769592.452
| 28 |  | Tangga
|  |  | Pembesian |  | Kg | 608.0326 | 22481.9638 | 13669766.8889
|  |  | Cor Beton fc' 25 Mpa Ready Mix |  | m³ | 8.4444 | 2343759 | 19791638.4996
|  |  | Bekisting |  | m² | 89.606 | 229436.075 | 20558848.9365
[5 empty] | Jumlah IV |  |  | 2046816469.1147
| V |  | PEKERJAAN STRUKTUR ATAP
| 1 |  | Rangka Atap Baja Ringan |  | m² | 330 | 434604.632 | 143419528.56
| 2 |  | Pemasangan Penutup Atap Ex. Fumira / Eq. |  | m² | 330 | 395402.7 | 130482891
| 3 |  | Pemasangan Nok Atap |  | m² | 15 | 210254 | 3153810
| 4 |  | Pek. Baja Atap
|  | - | Struktur I / WF 300x150x6.5x9 mm |  | Kg | 674.6667 | 45296.79 | 30560234.32
|  | - | Struktur I / WF 150x75x5x7 mm |  | Kg | 2772 | 45296.79 | 125562701.88
|  | - | Struktur H/B 200x200x8 mm |  | Kg | 434.275 | 45296.79 | 19671263.4772
|  | - | Base Plate tbl 6mm |  | Kg | 225.4642 | 21000 | 4734748.8333
|  | - | Siffener (Pengaku I/WF) |  | Kg | 263.0416 | 19583.3333 | 5151231.3696
|  | - | Angkur kolom Dia. 16mm |  | Unit | 84 | 20250 | 1701000
|  | - | Siku Penyangga Gording L 30 x 30 x 3 mm |  | Kg | 85.3807 | 19583.3333 | 1672039.0347
|  | - | Sagrod diam. 12mm |  | Kg | 85.3807 | 19000 | 1622233.6167
|  | - | Trekstang diam. 12mm (Rod bracing + turn buckle) |  | Kg | 182.1057 | 23100 | 4206642.2327
[5 empty] | Jumlah V |  |  | 471938324.3243
| VI |  | PEKERJAAN ARSITEKTUR
| 1 |  | Pas. Dinding Bata Ringan |  | m² | 530.9925 | 198581.8358 | 105445465.4637
| 2 |  | Pas. Dinding Bata Merah Camp. 1 SP : 2 PP Tebal 1/2 Bata |  | m² | 185.04 | 194161.275 | 35927602.326
| 3 |  | Plesteran Bata Merah |  | m² | 370.08 | 79202.42 | 29311231.5936
| 4 |  | Acian Bata Merah |  | m² | 370.08 | 61952.825 | 22927501.476
| 5 |  | Plesteran Acian MSP |  | m² | 530.9925 | 113104.475 | 60057627.9414
[5 empty] | Jumlah VI |  |  | 253669428.8008
| VII |  | PEKERJAAN PLUMBING
| 1 |  | Pemasangan Pipa Air Hujan PVC D 3 Inch |  | m¹ | 49.1 | 166489.8125 | 8174649.7938
| 2 |  | Pemasangan Pipa Air Bekas PVC AW 3 Inch |  | m¹ | 28.0833 | 166489.8125 | 4675588.901
| 3 |  | Pemasangan Pipa Air Kotor PVC AW 4 Inch |  | m¹ | 24.7083 | 258027.9625 | 6375440.9068
[5 empty] | Jumlah VII |  |  | 19225679.6016
3052495468.928
335774501.5821
3388269970.51

## BV
BACKUP VOLUME
Kegiatan |  |  |  | : Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan |  |  |  | : Perencanaan Kantor Kelurahan Sambaliung Kab. Berau
Lokasi |  |  |  | : Kab. Berau
NO. | URAIAN KEGIATAN |  |  |  | PANJANG | LEBAR | TINGGI | TITIK | JUMLAH | KOEF. | LUAS | LUAS 2 | SAT. | VOLUME
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A |  | KELURAHAN SAMBALIUNG
I |  | PENYELENGGARAAN SMKK
1 |  | Penyiapan RKK, RKPPL, dan RMLLP | bar: 7; 11 to 12
2 |  | Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan:
|  | Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction) |  |  | 7: 25; 11: Org; 12: 25
|  | Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing) |  |  | 7: 25; 11: Org; 12: 25
|  | Pertemuan keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting) |  |  | 7: 25; 11: Org; 12: 25
3 |  | Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
|  | Topi Pelindung (Safety Helmet) |  |  | 7: 25; 11: Bh; 12: 25
|  | Sarung Tangan (Safety Gloves) |  |  | 7: 25; 11: Psg; 12: 25
|  | Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes and Toe Cap) |  |  | 7: 25; 11: Psg; 12: 25
|  | Rompi keselamatan (Safety Vest) |  |  | 7: 25; 11: Bh; 12: 25
4 |  | Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi: | bar: 7; 11 to 12
5 |  | Personel Keselamatan Konstruksi :
|  | Petugas K3 Konstruksi |  |  | 7: 1; 11: Org; 12: 1
6 |  | Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan:
Peralatan P3K | bar: 7; 11 to 12
7 |  | Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang Diperlukan atau Manajemen lalu lintas:
|  | Rambu Petunjuk |  |  | 7: 3; 11: Bh; 12: 3
|  | Rambu Larangan |  |  | 7: 3; 11: Bh; 12: 3
|  | Rambu Peringatan |  |  | 7: 3; 11: Bh; 12: 3
8 |  | Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi: | bar: 7; 11 to 12
9 |  | Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:
Bendera K3 | bar: 7; 11 to 12
II |  | PEKERJAAN PENDAHULUAN
1 |  | Pembongkaran Eksisting |  |  | 3: 25.6; 4: 15; 7: 0.15; 11: M3; 12: 57.6
2 |  | Pembersihan Lapangan |  |  | 3: 25.6; 4: 15; 11: m²; 12: 384
3 |  | Pemasangan Papan Proyek | bar: 7; 11 to 12
4 |  | Pemasangan Pagar Sementara |  |  | 3: 81.2; 11: m¹; 12: 81.2
5 |  | Pembuatan Kantor Direksi Keet |  |  | 3: 4; 4: 4; 11: m²; 12: 16
6 |  | Pengukuran dan Pemasangan Bowplank |  |  | 3: 218; 11: m¹; 12: 218
III |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah
|  | Galian Tanah Pondasi P1 |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.8 |  | 2 |  |  |  | m³ | 1.296
|  | Galian Tanah Pondasi P2 |  |  | 0.6 | 1.2 | 1.8 |  | 5 |  |  |  | m³ | 6.48
|  | Galian Tanah Pondasi P3 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 |  | 9 |  |  |  | m³ | 23.328
|  | Galian Tanah Pondasi P4 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 |  | 7 |  |  |  | m³ | 18.144
|  | Galian Tanah Pondasi P5 |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.8 |  | 1 |  |  |  | m³ | 3.7845
|  | Galian Tanah Pondasi P6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.8 |  | 2 |  |  |  | m³ | 1.296
|  | Galian Tanah Pondasi Menerus |  |  | 89 | 0.9 | 0.5 |  | 1 | 0.5 |  |  | m³ | 20.025
[11 empty] | Total Pek. Galian |  | m³ | 74.3535
2 |  | Urugan Kembali Galian |  |  | 8: 0.33333; 9: 74.3535; 11: m³; 12: 24.7845
3 |  | Urugan dengan Tanah Urug |  |  | 3: 25.6; 4: 15; 5: 1; 11: m³; 12: 384
4 |  | Pemadatan Tanah |  |  | 11: m³; 12: 384
5 |  | Urugan Pasir Di Bawah Pondasi | bar: 11
|  | Pondasi P1 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.25 |  | 2 |  |  |  | m³ | 0.18
|  | Pondasi P2 |  |  | 0.6 | 1.2 | 0.25 |  | 5 |  |  |  | m³ | 0.9
|  | Pondasi P3 |  |  | 1.2 | 1.2 | 0.25 |  | 9 |  |  |  | m³ | 3.24
|  | Pondasi P4 |  |  | 1.2 | 1.2 | 0.25 |  | 7 |  |  |  | m³ | 2.52
|  | Pondasi P5 |  |  | 1.45 | 1.45 | 0.25 |  | 1 |  |  |  | m³ | 0.52563
|  | Pondasi P6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.25 |  | 2 |  |  |  | m³ | 0.18
|  | Pondasi Menerus |  |  | 89 | 0.9 | 0.25 |  | 1 | 0.5 |  |  | m³ | 10.0125
[12 empty] | Total | m³ | 17.5581
6 |  | Pengadaan Minipile 20x20 cm |  |  | 3: 12; 7: 72; 11: m¹; 12: 864
Penetrasi Minipile 20x20 cm
|  | Penyambungan Tiang Pancang Pre-Cast 20x20 cm |  |  | 12: 72
IV |  | PEKERJAAN STRUKTUR
1 |  | Cerucuk Kayu Kelas 1 Uk. 100 x 100 mm
|  | Pengadaan dan Pemancangan Kayu Kelas 1 Uk. 100 x 100 mm |  |  | 2 | 0.1 | 0.1 |  | 89 |  |  |  | m³ | 1.78
2 |  | Pondasi Batu Gunung
|  | Aanstamping |  |  | 3: 89; 4: 0.9; 5: 0.1; 11: m³; 12: 8.01
|  | Pas. Batu Gunung |  |  | 89 | 0.9 | 0.6 |  |  | 0.5 |  |  | m³ | 24.03
3 |  | Pondasi Pile Cap Uk. 600 x 600 x 500 mm (P1)
Pembesian Pondasi Pile Cap
|  | Pembesian Tul. Atas 1 |  |  | 0.63 |  |  | 2 | 2 | 1.0419 |  |  | Kg | 2.6256
|  | Pembesian Tul. Atas 2 |  |  | 0.66 |  |  | 2 | 2 | 1.0419 |  |  | Kg | 2.7506
|  | Pembesian Tul. Bawah 1 |  |  | 0.66 |  |  | 2 | 3 | 1.0419 |  |  | Kg | 4.1259
|  | Pembesian Tul. Bawah 2 |  |  | 0.66 |  |  | 2 | 3 | 1.0419 |  |  | Kg | 4.1259
|  | Pembesian Tul. Horizontal |  |  | 2.34 |  |  | 2 | 4 | 1.0419 |  |  | Kg | 19.5041
|  | Pembesian Tul. Samping |  |  | 2.34 |  |  | 1 | 5 | 1.0419 |  |  | Kg | 12.1901
[12 empty] | Total | Kg | 45.322
|  | Cor Beton Mutu fc' 25 Mpa |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 |  | 2 |  |  |  | m³ | 0.36
|  | Bekisting |  |  | 3: 2.4; 5: 0.5; 7: 2; 11: m²; 12: 2.4
4 |  | Pondasi Pile Cap Uk. 600 x 1200 x 500 mm (P2)
Pembesian Pondasi Pile Cap
|  | Pembesian Tul. Atas 1 |  |  | 1.26 |  |  | 5 | 2 | 1.0419 |  |  | Kg | 13.1278
|  | Pembesian Tul. Atas 2 |  |  | 0.66 |  |  | 5 | 3 | 1.0419 |  |  | Kg | 10.3147
|  | Pembesian Tul. Bawah 1 |  |  | 1.32 |  |  | 5 | 3 | 1.0419 |  |  | Kg | 20.6293
|  | Pembesian Tul. Bawah 2 |  |  | 0.66 |  |  | 5 | 5 | 1.0419 |  |  | Kg | 17.1911
|  | Pembesian Tul. Horizontal |  |  | 3.54 |  |  | 5 | 4 | 1.0419 |  |  | Kg | 73.7655
|  | Pembesian Tul. Samping |  |  | 3.54 |  |  | 5 | 8 | 1.0419 |  |  | Kg | 147.5309
[12 empty] | Total | Kg | 282.5592
|  | Cor Beton Mutu fc' 25 Mpa |  |  | 1.2 | 0.6 | 0.5 |  | 5 |  |  |  | m³ | 1.8
|  | Bekisting |  |  | 3: 3.6; 5: 0.5; 7: 5; 11: m²; 12: 9
5 |  | Pondasi Pile Cap Uk. 1200 x 1200 x 500 mm (P3)
Pembesian Pondasi Pile Cap
|  | Pembesian Tul. Atas 1 |  |  | 1.26 |  |  | 9 | 9 | 1.0419 |  |  | Kg | 106.3348
|  | Pembesian Tul. Atas 2 |  |  | 1.32 |  |  | 9 | 9 | 1.0419 |  |  | Kg | 111.3983
|  | Pembesian Tul. Bawah 1 |  |  | 1.32 |  |  | 9 | 15 | 1.0419 |  |  | Kg | 185.6639
|  | Pembesian Tul. Bawah 2 |  |  | 1.32 |  |  | 9 | 15 | 1.0419 |  |  | Kg | 185.6639
|  | Pembesian Tul. Horizontal |  |  | 4.74 |  |  | 9 | 4 | 1.0419 |  |  | Kg | 177.7873
|  | Pembesian Tul. Samping |  |  | 4.74 |  |  | 9 | 10 | 1.0419 |  |  | Kg | 444.4681
[12 empty] | Total | Kg | 1211.3163
|  | Cor Beton Mutu fc' 25 Mpa |  |  | 1.2 | 1.2 | 0.5 |  | 9 |  |  |  | m³ | 6.48
|  | Bekisting |  |  | 3: 4.8; 5: 0.5; 7: 9; 11: m²; 12: 21.6
6 |  | Pondasi Pile Cap Uk. 1200 x 1200 x 500 mm (P4)
Pembesian Pondasi Pile Cap
|  | Pembesian Tul. Atas 1 |  |  | 1.26 |  |  | 7 | 3 | 1.0419 |  |  | Kg | 27.5683
|  | Pembesian Tul. Atas 2 |  |  | 1.32 |  |  | 7 | 3 | 1.0419 |  |  | Kg | 28.8811
|  | Pembesian Tul. Bawah 1 |  |  | 1.32 |  |  | 7 | 5 | 1.0419 |  |  | Kg | 48.1351
|  | Pembesian Tul. Bawah 2 |  |  | 1.32 |  |  | 7 | 5 | 1.0419 |  |  | Kg | 48.1351
|  | Pembesian Tul. Horizontal |  |  | 4.74 |  |  | 7 | 4 | 1.0419 |  |  | Kg | 138.279
|  | Pembesian Tul. Samping |  |  | 4.74 |  |  | 7 | 10 | 1.0419 |  |  | Kg | 345.6974
[12 empty] | Total | Kg | 636.6959
|  | Cor Beton Mutu fc' 25 Mpa |  |  | 1.2 | 1.2 | 0.5 |  | 7 |  |  |  | m³ | 5.04
|  | Bekisting |  |  | 3: 4.8; 5: 0.5; 7: 7; 11: m²; 12: 16.8
7 |  | Pondasi Pile Cap Uk. 1450 x 1450 x 500 mm (P5)
Pembesian Pondasi Pile Cap
|  | Pembesian Tul. Atas 1 |  |  | 1.5225 |  |  | 1 | 4 | 1.0419 |  |  | Kg | 6.3451
|  | Pembesian Tul. Atas 2 |  |  | 1.595 |  |  | 1 | 4 | 1.0419 |  |  | Kg | 6.6472
|  | Pembesian Tul. Bawah 1 |  |  | 1.595 |  |  | 1 | 10 | 1.0419 |  |  | Kg | 16.6181
|  | Pembesian Tul. Bawah 2 |  |  | 1.595 |  |  | 1 | 10 | 1.0419 |  |  | Kg | 16.6181
|  | Pembesian Tul. Horizontal |  |  | 5.74 |  |  | 1 | 4 | 1.0419 |  |  | Kg | 23.9217
|  | Pembesian Tul. Samping |  |  | 5.74 |  |  | 1 | 12 | 1.0419 |  |  | Kg | 71.765
[12 empty] | Total | Kg | 141.9152
|  | Cor Beton Mutu fc' 25 Mpa |  |  | 1.45 | 1.45 | 0.5 |  | 1 |  |  |  | m³ | 1.0513
|  | Bekisting |  |  | 3: 5.8; 5: 0.5; 7: 1; 11: m²; 12: 2.9
8 |  | Pondasi Pile Cap Uk. 600 x 1200 x 500 mm (P6)
Pembesian Pondasi Pile Cap
|  | Pembesian Tul. Atas 1 |  |  | 1.26 |  |  | 2 | 2 | 1.0419 |  |  | Kg | 5.2511
|  | Pembesian Tul. Atas 2 |  |  | 0.66 |  |  | 2 | 3 | 1.0419 |  |  | Kg | 4.1259
|  | Pembesian Tul. Bawah 1 |  |  | 1.32 |  |  | 2 | 3 | 1.0419 |  |  | Kg | 8.2517
|  | Pembesian Tul. Bawah 2 |  |  | 0.66 |  |  | 2 | 5 | 1.0419 |  |  | Kg | 6.8764
|  | Pembesian Tul. Horizontal |  |  | 3.54 |  |  | 2 | 4 | 1.0419 |  |  | Kg | 29.5062
|  | Pembesian Tul. Samping |  |  | 3.54 |  |  | 2 | 8 | 1.0419 |  |  | Kg | 59.0124
[12 empty] | Total | Kg | 113.0237
|  | Cor Beton Mutu fc' 25 Mpa |  |  | 1.2 | 0.6 | 0.5 |  | 2 |  |  |  | m³ | 0.72
|  | Bekisting |  |  | 3: 3.6; 5: 0.5; 7: 2; 11: m²; 12: 3.6
9 |  | Sloof Uk. 300 x 400 mm (1-G1)
Pembesian Tie Beam
|  | Pembesian Tul. Left Support |  |  | 3: 45.75; 7: 10; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 1018.196
|  | Pembesian Tul. Right Support |  |  | 3: 45.75; 7: 10; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 1018.196
|  | Pembesian Tul. Midspan |  |  | 3: 91.5; 7: 4; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 814.5568
|  | Pembesian Tul. Side Peminggang (Side Tor) |  |  | 3: 183; 7: 2; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 814.5568
|  | Pembesian Tul. Sengkang Left Support |  |  | 3: 1.34; 7: 915; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 755.8907
|  | Pembesian Tul. Sengkang Right Support |  |  | 3: 1.54; 7: 915; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 868.7102
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 3: 1.34; 7: 610; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 503.9271
[12 empty] | Total | Kg | 5794.0335
|  | Cor Beton Mutu fc' |  |  | 3: 183; 4: 0.3; 5: 0.4; 11: m³; 12: 21.96
|  | Bekisting |  |  | 3: 183; 5: 0.8; 11: m²; 12: 146.4
10 |  | Sloof Uk. 250 x 300 mm (1-B2)
Pembesian
|  | Pembesian Tul. Left Support |  |  | 3: 17.5; 7: 6; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 233.6843
|  | Pembesian Tul. Right Support |  |  | 3: 17.5; 7: 6; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 233.6843
|  | Pembesian Tul. Midspan |  |  | 3: 35; 7: 6; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 467.3687
|  | Pembesian Tul. Side Peminggang (Side Tor) |  |  | 3: 70; 7: 2; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 311.5791
|  | Pembesian Tul. Sengkang Left Support |  |  | 3: 1.04; 7: 350; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 224.406
|  | Pembesian Tul. Sengkang Right Support |  |  | 3: 1.14; 7: 350; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 245.9835
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 3: 1.04; 7: 234; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 150.0314
[12 empty] | Total | Kg | 1866.7373
|  | Cor Beton Mutu fc' |  |  | 3: 70; 4: 0.25; 5: 0.3; 11: m³; 12: 5.25
|  | Bekisting |  |  | 3: 70; 5: 0.6; 11: m²; 12: 42
11 |  | Lantai Beton Tebal 120 mm
Pembesian Lantai Beton
|  | Pembesian Vertikal |  |  | 23.1 |  |  | 2 | 67 | 1.0419 |  |  | Kg | 3225.0508
|  | Pembesian Horizontal |  |  | 15.75 |  |  | 2 | 98 | 1.0419 |  |  | Kg | 3216.299
[12 empty] | Total | Kg | 6441.3498
|  | Cor Beton Mutu fc' 25 Mpa |  |  | 22 | 15 | 0.12 |  | 1 |  | 39.6 | 0 | m³ | 39.6
|  | Bekisting Samping |  |  | 660 | 0.12 |  |  | 1 |  | 79.2 | 0 | m² | 79.2
12 |  | Kolom Uk. 350 x 350 mm (1-K1)
Pembesian Kolom
|  | Pembesian Tul. Utama Lapangan |  |  | 5.5 |  |  | 6 | 4 | 2.9839 |  |  | Kg | 393.8695
|  | Pembesian Tul. Sengkang Suppurt |  |  | 1.34 |  |  | 6 | 66 | 0.6165 |  |  | Kg | 327.1396
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 1.34 |  |  | 6 | 17 | 0.6165 |  |  | Kg | 84.2632
|  | Pembesian Tul. Ekstra Rebar |  |  | 1.34 |  |  | 6 | 0 | 0.6165 |  |  | Kg | 0
[12 empty] | Total | Kg | 805.2723
|  | Cor Beton |  |  | 0.35 | 0.35 | 5 |  | 6 |  |  |  | m³ | 3.675
|  | Bekisting |  |  | 3: 1.4; 5: 5; 7: 6; 11: m²; 12: 42
13 |  | Kolom Uk. 350 x 350 mm (1-K2)
Pembesian Kolom
|  | Pembesian Tul. Utama Lapangan |  |  | 5.5 |  |  | 7 | 8 | 2.9839 |  |  | Kg | 919.0289
|  | Pembesian Tul. Sengkang Suppurt |  |  | 1.34 |  |  | 7 | 66 | 0.6165 |  |  | Kg | 381.6628
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 1.34 |  |  | 7 | 17 | 0.6165 |  |  | Kg | 98.3071
|  | Pembesian Tul. Ekstra Rebar |  |  | 1.34 |  |  | 7 | 15 | 0.6165 |  |  | Kg | 86.7416
[12 empty] | Total | Kg | 1485.7403
|  | Cor Beton |  |  | 0.35 | 0.35 | 5 |  | 7 |  |  |  | m³ | 4.2875
|  | Bekisting |  |  | 3: 1.4; 5: 5; 7: 7; 11: m²; 12: 49
13 |  | Kolom Uk. 350 x 350 mm (1-K3)
Pembesian Kolom
|  | Pembesian Tul. Utama Lapangan |  |  | 5.5 |  |  | 1 | 12 | 2.9839 |  |  | Kg | 196.9348
|  | Pembesian Tul. Sengkang Suppurt |  |  | 1.34 |  |  | 1 | 66 | 0.6165 |  |  | Kg | 54.5233
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 1.34 |  |  | 1 | 17 | 0.6165 |  |  | Kg | 14.0439
|  | Pembesian Tul. Ekstra Rebar |  |  | 1.34 |  |  | 1 | 15 | 0.6165 |  |  | Kg | 12.3917
[12 empty] | Total | Kg | 277.8935
|  | Cor Beton |  |  | 0.35 | 0.35 | 5 |  | 1 |  |  |  | m³ | 0.6125
|  | Bekisting |  |  | 3: 1.4; 5: 5; 7: 1; 11: m²; 12: 7
14 |  | Kolom Uk. 400 x 400 mm (1-K4)
Pembesian Kolom
|  | Pembesian Tul. Utama Lapangan |  |  | 5.5 |  |  | 2 | 8 | 2.9839 |  |  | Kg | 262.5797
|  | Pembesian Tul. Sengkang Suppurt |  |  | 1.54 |  |  | 2 | 66 | 0.6165 |  |  | Kg | 125.3221
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 1.54 |  |  | 2 | 17 | 0.6165 |  |  | Kg | 32.2799
|  | Pembesian Tul. Ekstra Rebar |  |  | 1.54 |  |  | 2 | 15 | 0.6165 |  |  | Kg | 28.4823
[12 empty] | Total | Kg | 448.664
|  | Cor Beton |  |  | 0.4 | 0.4 | 5 |  | 2 |  |  |  | m³ | 1.6
|  | Bekisting |  |  | 3: 1.6; 5: 5; 7: 2; 11: m²; 12: 16
15 |  | Kolom Uk. 250 x 250 mm (1-K5)
Pembesian Kolom
|  | Pembesian Tul. Utama Lapangan |  |  | 5.5 |  |  | 2 | 8 | 2.2256 |  |  | Kg | 195.8497
|  | Pembesian Tul. Sengkang Suppurt |  |  | 0.94 |  |  | 2 | 66 | 0.6165 |  |  | Kg | 76.4953
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 0.94 |  |  | 2 | 17 | 0.6165 |  |  | Kg | 19.7033
|  | Pembesian Tul. Ekstra Rebar |  |  | 0.94 |  |  | 2 | 15 | 0.6165 |  |  | Kg | 17.3853
[12 empty] | Total | Kg | 309.4337
|  | Cor Beton |  |  | 0.25 | 0.25 | 5 |  | 2 |  |  |  | m³ | 0.625
|  | Bekisting |  |  | 3: 1; 5: 5; 7: 2; 11: m²; 12: 10
16 |  | Kolom Uk. 250 x 250 mm (1-K6)
Pembesian Kolom
|  | Pembesian Tul. Utama Lapangan |  |  | 5.5 |  |  | 6 | 12 | 2.2256 |  |  | Kg | 881.3237
|  | Pembesian Tul. Sengkang Suppurt |  |  | 0.94 |  |  | 6 | 66 | 0.6165 |  |  | Kg | 229.486
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 0.94 |  |  | 6 | 17 | 0.6165 |  |  | Kg | 59.11
|  | Pembesian Tul. Ekstra Rebar |  |  | 0.94 |  |  | 6 | 15 | 0.6165 |  |  | Kg | 52.1559
[12 empty] | Total | Kg | 1222.0756
|  | Cor Beton |  |  | 0.25 | 0.25 | 5 |  | 6 |  |  |  | m³ | 1.875
|  | Bekisting |  |  | 3: 1; 5: 5; 7: 6; 11: m²; 12: 30
17 |  | Kolom Praktis 150 x 150 mm (KP) Lt. Dasar
Pembesian Kolom
|  | Pembesian Tul. Utama Lapangan |  |  | 4.4 |  |  | 45 | 4 | 0.6165 |  |  | Kg | 488.268
|  | Pembesian Tul. Sengkang Suppurt |  |  | 0.54 |  |  | 45 | 14 | 0.39456 |  |  | Kg | 134.2293
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 0.54 |  |  | 45 | 14 | 0.39456 |  |  | Kg | 134.2293
[12 empty] | Total | Kg | 756.7266
|  | Cor Beton |  |  | 0.15 | 0.15 | 4 |  | 45 |  |  |  | m³ | 4.05
|  | Bekisting |  |  | 3: 0.3; 5: 1; 7: 45; 11: m²; 12: 13.5
18 |  | Balok Uk. 300 x 400 mm (2-G1)
|  | Pembesian Tul. Utama Left Support |  |  | 3: 45.75; 7: 8; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 814.5568
|  | Pembesian Tul. Utama Right Support |  |  | 3: 45.75; 7: 8; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 814.5568
|  | Pembesian Tul. Utama Midspan |  |  | 3: 91.5; 7: 8; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 1629.1136
|  | Pembesian Tul. Side Peminggang (Side Tor) |  |  | 3: 183; 7: 4; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 1629.1136
|  | Pembesian Tul. Sengkang Left Support |  |  | 3: 1.34; 7: 915; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 755.8907
|  | Pembesian Tul. Sengkang Right Support |  |  | 3: 1.34; 7: 915; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 755.8907
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 3: 2.14; 7: 610; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 804.7791
[12 empty] | Total | Kg | 5643.2314
|  | Cor Beton |  |  | 3: 183; 4: 0.3; 5: 0.4; 11: m³; 12: 21.96
|  | Bekisting |  |  | 3: 183; 5: 1.1; 11: m²; 12: 201.3
19 |  | Balok Uk. 250 x 300 mm (2-B2)
|  | Pembesian Tul. Utama Left Support |  |  | 3: 12.75; 7: 6; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 170.2557
|  | Pembesian Tul. Utama Right Support |  |  | 3: 12.75; 7: 6; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 170.2557
|  | Pembesian Tul. Utama Midspan |  |  | 3: 25.5; 7: 6; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 340.5114
|  | Pembesian Tul. Side Peminggang (Side Tor) |  |  | 3: 51; 7: 4; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 454.0153
|  | Pembesian Tul. Sengkang Left Support |  |  | 3: 1.04; 7: 255; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 163.4958
|  | Pembesian Tul. Sengkang Right Support |  |  | 3: 1.04; 7: 255; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 163.4958
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 3: 1.64; 7: 170; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 171.8802
[12 empty] | Total | Kg | 1298.5339
|  | Cor Beton |  |  | 3: 51; 4: 0.25; 5: 0.3; 11: m³; 12: 3.825
|  | Bekisting |  |  | 3: 51; 5: 0.85; 11: m²; 12: 43.35
17 |  | Balok Uk. 200 x 250 mm (2-G3)
|  | Pembesian Tul. Utama Left Support |  |  | 3: 20.25; 7: 4; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 180.2708
|  | Pembesian Tul. Utama Right Support |  |  | 3: 20.25; 7: 4; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 180.2708
|  | Pembesian Tul. Utama Midspan |  |  | 3: 40.5; 7: 4; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 360.5415
|  | Pembesian Tul. Sengkang Left Support |  |  | 3: 0.84; 7: 405; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 209.7333
|  | Pembesian Tul. Sengkang Right Support |  |  | 3: 0.84; 7: 405; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 209.7333
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 3: 1.34; 7: 270; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 223.0497
[12 empty] | Total | Kg | 930.8164
|  | Cor Beton |  |  | 3: 81; 4: 0.2; 5: 0.25; 11: m³; 12: 4.05
|  | Bekisting |  |  | 3: 81; 5: 0.7; 11: m²; 12: 56.7
18 |  | Plat Beton Tebal 120 mm Lt. 1
Pembesian Lantai Beton
|  | Pembesian Vertikal |  |  | 23.1 |  |  | 2 | 80 | 1.0419 |  |  | Kg | 3850.807
|  | Pembesian Horizontal |  |  | 18.9 |  |  | 2 | 98 | 1.0419 |  |  | Kg | 3859.5588
[12 empty] | Total | Kg | 7710.3658
|  | Cor Beton Mutu fc' 25 Mpa |  |  | 22 | 18 | 0.12 |  | 1 |  | 47.52 | 0 | m³ | 47.52
|  | Bekisting Samping |  |  | 792 | 0.12 |  |  | 1 |  | 95.04 | 0 | m² | 95.04
|  | Bekisting Bawah |  |  | 22 | 18 |  |  | 1 |  | 396 | 0 | m² | 396
[11 empty] | Total Bekisting |  | m² | 491.04
|  | Pembongkaran Bekisting |  |  | 11: m²; 12: 491.04
19 |  | Kolom Uk. 350 x 350 mm (2-K1)
Pembesian Kolom
|  | Pembesian Tul. Utama Lapangan |  |  | 4.4 |  |  | 4 | 4 | 2.9839 |  |  | Kg | 210.0637
|  | Pembesian Extra Rebar |  |  | 1 |  |  | 4 | 0 | 0.6165 |  |  | Kg | 0
|  | Pembesian Tul. Sengkang Suppurt |  |  | 1.34 |  |  | 4 | 40 | 0.6165 |  |  | Kg | 132.1776
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 1.34 |  |  | 4 | 14 | 0.6165 |  |  | Kg | 46.2622
[12 empty] | Total | Kg | 388.5035
|  | Cor Beton |  |  | 0.35 | 0.35 | 4 |  | 4 |  |  |  | m³ | 1.96
|  | Bekisting |  |  | 3: 1.4; 5: 4; 7: 4; 11: m²; 12: 22.4
20 |  | Kolom Uk. 350 x 350 mm (2-K2)
Pembesian Kolom
|  | Pembesian Tul. Utama Lapangan |  |  | 4.4 |  |  | 7 | 8 | 2.9839 |  |  | Kg | 735.2231
|  | Pembesian Extra Rebar |  |  | 1.34 |  |  | 7 | 12 | 0.6165 |  |  | Kg | 69.3932
|  | Pembesian Tul. Sengkang Suppurt |  |  | 1.34 |  |  | 7 | 40 | 0.6165 |  |  | Kg | 231.3108
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 1.34 |  |  | 7 | 14 | 0.6165 |  |  | Kg | 80.9588
[12 empty] | Total | Kg | 1116.8859
|  | Cor Beton |  |  | 0.35 | 0.35 | 4 |  | 7 |  |  |  | m³ | 3.43
|  | Bekisting |  |  | 3: 1.4; 5: 4; 7: 7; 11: m²; 12: 39.2
21 |  | Kolom Uk. 350 x 350 mm (2-K3)
Pembesian Kolom
|  | Pembesian Tul. Utama Lapangan |  |  | 4.4 |  |  | 1 | 12 | 2.9839 |  |  | Kg | 157.5478
|  | Pembesian Extra Rebar |  |  | 1.34 |  |  | 1 | 12 | 0.6165 |  |  | Kg | 9.9133
|  | Pembesian Tul. Sengkang Suppurt |  |  | 1.34 |  |  | 1 | 40 | 0.6165 |  |  | Kg | 33.0444
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 1.34 |  |  | 1 | 14 | 0.6165 |  |  | Kg | 11.5655
[12 empty] | Total | Kg | 212.0711
|  | Cor Beton |  |  | 0.35 | 0.35 | 4 |  | 1 |  |  |  | m³ | 0.49
|  | Bekisting |  |  | 3: 1.4; 5: 4; 7: 1; 11: m²; 12: 5.6
22 |  | Kolom Praktis 150 x 150 mm (KP) Lt. 1
Pembesian Kolom
|  | Pembesian Tul. Utama Lapangan |  |  | 4.4 |  |  | 15 | 4 | 0.6165 |  |  | Kg | 162.756
|  | Pembesian Tul. Sengkang Suppurt |  |  | 0.54 |  |  | 15 | 40 | 0.39456 |  |  | Kg | 127.8374
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 0.54 |  |  | 15 | 14 | 0.39456 |  |  | Kg | 44.7431
[12 empty] | Total | Kg | 335.3365
|  | Cor Beton |  |  | 0.15 | 0.15 | 4 |  | 15 |  |  |  | m³ | 1.35
|  | Bekisting |  |  | 3: 0.6; 5: 1; 7: 15; 11: m²; 12: 9
23 |  | Ring Balk Uk. 300 x 400 mm (3-G1)
|  | Pembesian Tul. Utama Left Support |  |  | 3: 14; 7: 5; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 155.7895
|  | Pembesian Tul. Utama Right Support |  |  | 3: 14; 7: 5; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 155.7895
|  | Pembesian Tul. Utama Midspan |  |  | 3: 28; 7: 5; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 311.5791
|  | Pembesian Tul. Peminggang (Side Tor) |  |  | 3: 56; 7: 4; 8: 2.2256; 11: Kg; 12: 498.5266
|  | Pembesian Tul. Sengkang Left Support |  |  | 3: 1.34; 7: 280; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 231.3108
|  | Pembesian Tul. Sengkang Right Support |  |  | 3: 1.34; 7: 280; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 231.3108
|  | Pembesian Tul. Sengkang Midspan |  |  | 3: 2.14; 7: 187; 8: 0.6165; 11: Kg; 12: 246.711
[12 empty] | Total | Kg | 1352.9956
|  | Cor Beton |  |  | 3: 56; 4: 0.3; 5: 0.4; 11: m³; 12: 6.72
|  | Bekisting |  |  | 3: 56; 5: 1.1; 11: m²; 12: 61.6
24 |  | Plat Beton Tebal 120 mm (Talang)
|  | Pembesian Vertikal |  |  | 0.525 |  |  | 2 | 67 | 0.88776 |  |  | Kg | 62.4539
|  | Pembesian Horizontal |  |  | 15.75 |  |  | 2 | 3 | 0.88776 |  |  | Kg | 83.8933
[12 empty] | Total | Kg | 146.3472
|  | Cor Beton Mutu fc' 25 Mpa |  |  | 0.5 | 15 | 0.12 |  | 2 |  | 1.8 | 0 | m³ | 1.8
|  | Bekisting Samping |  |  | 15 | 0.12 |  |  | 2 |  | 3.6 | 0 | m² | 3.6
|  | Bekisting Bawah |  |  | 0.5 | 15 |  |  | 2 |  | 15 | 0 | m² | 15
[11 empty] | Total Bekisting |  | m² | 18.6
25 |  | Tangga
|  | Pembesian Plat Di Bawah Pijakan Vertikal |  |  | 3: 11.5; 7: 14; 8: 0.89; 11: Kg; 12: 143.29
|  | Pembesian Plat Di Bawah Pijakan Horizontal |  |  | 3: 2.3; 7: 67; 8: 0.89; 11: Kg; 12: 137.149
|  | Pembesian Plat Pijakan |  |  | 0.5405 |  |  | 66 | 8 | 0.4 |  |  | Kg | 114.1536
|  | Pembesian Plat Pijakan Horizontal |  |  | 2.3 |  |  | 66 | 2 | 0.4 |  |  | Kg | 121.44
|  | Pembesian Plat Bordes Vertikal |  |  | 1.38 |  |  | 4 | 21 | 0.4 |  |  | Kg | 46.368
|  | Pembesian Plat Bordes Horizontal |  |  | 3.565 |  |  | 4 | 8 | 0.4 |  |  | Kg | 45.632
[12 empty] | Total | Kg | 608.0326
|  | Beton K-250 Plat Dibawah Pijakan |  |  | 3: 10; 4: 2; 5: 0.12; 11: m³; 12: 2.4
|  | Beton K-250 Pijakan |  |  | 2 | 0.3 | 0.17 |  | 66 | 0.5 |  |  | m³ | 3.366
|  | Beton K-250 Plat Bordes |  |  | 3.1 | 1.2 | 0.12 |  | 6 |  |  |  | m³ | 2.6784
[12 empty] | Total | m³ | 8.4444
|  | Bekisting Plat Dibawah Pijakan |  |  | 3: 10; 4: 2; 11: m²; 12: 20
|  | Bekisting Plat Dibawah Pijakan Samping |  |  | 3: 24; 5: 0.18; 11: m²; 12: 4.32
|  | Bekisting Plat Pijakan |  |  | 0.3 | 0.17 |  | 2 | 66 | 0.5 |  |  | m² | 3.366
|  | Bekisting Plat Bordes |  |  | 3.1 | 1.2 |  |  | 6 | 0 |  |  | m² | 22.32
|  | Bekisting Plat Di Depan Pijakan |  |  | 3: 0.3; 4: 2; 7: 66; 11: m²; 12: 39.6
[12 empty] | Total | m² | 89.606
V |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Rangka Atap Baja Ringan |  |  | 3: 9; 4: 15; 11: m²; 12: 135
[5 empty] | 13 | 15 | [6 empty] | m² | 195
[12 empty] | Total | m² | 330
2 |  | Pemasangan Penutup Atap Onduline Gelombang |  |  | 11: m²; 12: 330
3 |  | Pemasangan Nok Atap Onduline Gelombang |  |  | 3: 15; 11: m¹; 12: 15
|  | IWF 150x75x5x7 mm |  |  | 49.5 |  |  |  | 4 | 14 | 198 |  | Kg | 2772
|  | HB 200x200x8 mm |  |  |  | 0.725 |  |  | 12 | 49.9167 | 8.7 |  | Kg | 434.275
|  |  | IWF 300x150x6.5x9 mm |  | 4.6 |  |  |  | 4 | 36.6667 | 18.4 |  | Kg | 674.6667
|  |  | Aksesories |  | 8: 0.22; 10: 3880.9417; 11: Kg; 12: 853.8072
[12 empty] | Total | Kg | 4734.7488
263.0416
182.1057
225.4642
85.3807
VI |  | PEKERJAAN DINDING
1 |  | Pas. Dinding Bata Ringan
|  | Dinding Lt. 1 |  |  | 3: 161; 5: 3.6; 11: m²; 12: 579.6
|  |  | Pintu Jendela Uk. 1950x3500mm (PJ-01) |  | 3: 1.95; 4: 3.5; 7: 1; 9: 6.825; 10: 6.825
|  |  | Pintu Jendela Uk. 2625x3500mm (PJ-02) |  | 3: 2.625; 4: 3.5; 7: 1; 9: 9.1875; 10: 9.1875
|  |  | Pintu Jendela Uk. 2850x3500mm (PJ-03) |  | 3: 2.85; 4: 3.5; 7: 3; 9: 9.975; 10: 29.925
|  |  | Pintu Jendela Uk. 3850x2100mm (PJ-04) |  | 3: 3.85; 4: 2.1; 7: 1; 9: 8.085; 10: 8.085
|  |  | Pintu Jendela Uk. 3600x2100mm (PJ-05) |  | 3: 3.6; 4: 2.1; 7: 1; 9: 7.56; 10: 7.56
|  |  | Pintu Jendela Uk. 4400x2100mm (PJ-06) |  | 3: 4.4; 4: 2.1; 7: 2; 9: 9.24; 10: 18.48
|  |  | Pintu Frameless Uk. 1000x2100mm (P-01) |  | 3: 1; 4: 2.1; 7: 2; 9: 2.1; 10: 4.2
|  |  | Pintu Geser Uk. 2850x2100mm (P-02) |  | 3: 2.85; 4: 2.1; 7: 2; 9: 5.985; 10: 11.97
|  |  | Pintu PVC Uk. 650x2100mm (P-03) |  | 3: 0.65; 4: 2.1; 7: 7; 9: 1.365; 10: 9.555
|  |  | Pintu Uk. 950x3500mm (P-04) |  | 3: 0.95; 4: 3.5; 7: 4; 9: 3.325; 10: 13.3
|  |  | Jendela Uk. 1100x3500mm (J-01) |  | 3: 1.1; 4: 3.5; 7: 7; 9: 3.85; 10: 26.95
|  |  | Jendela Uk. 2250x3500mm (J-02) |  | 3: 2.25; 4: 3.5; 7: 3; 9: 7.875; 10: 23.625
|  |  | Jendela Uk. 3350x3500mm (J-03) |  | 3: 3.35; 4: 3.5; 9: 11.725; 10: 0
|  |  | Jendela Uk. 4400x3500mm (J-04) |  | 3: 4.4; 4: 3.5; 9: 15.4; 10: 0
|  |  | Jendela Uk. 1500x3500mm (J-05) |  | 3: 1.5; 4: 3.5; 7: 3; 9: 5.25; 10: 15.75
|  |  | Jendela Boven Uk. 500x400mm (JB-01) |  | 3: 0.5; 4: 0.4; 7: 3; 9: 0.2; 10: 0.6
[10 empty] | Total Opening |  | 186.0125 |  | 393.5875
|  | Dinding Lt. 2 |  |  | 3: 61; 5: 3.6; 11: m²; 12: 219.6
|  |  | Pintu Jendela Uk. 1950x3500mm (PJ-01) |  | 3: 1.95; 4: 3.5; 9: 6.825; 10: 0
|  |  | Pintu Jendela Uk. 2625x3500mm (PJ-02) |  | 3: 2.625; 4: 3.5; 9: 9.1875; 10: 0
|  |  | Pintu Jendela Uk. 2850x3500mm (PJ-03) |  | 3: 2.85; 4: 3.5; 9: 9.975; 10: 0
|  |  | Pintu Jendela Uk. 3850x2100mm (PJ-04) |  | 3: 3.85; 4: 2.1; 9: 8.085; 10: 0
|  |  | Pintu Jendela Uk. 3600x2100mm (PJ-05) |  | 3: 3.6; 4: 2.1; 9: 7.56; 10: 0
|  |  | Pintu Jendela Uk. 4400x2100mm (PJ-06) |  | 3: 4.4; 4: 2.1; 7: 1; 9: 9.24; 10: 9.24
|  |  | Pintu Frameless Uk. 1000x2100mm (P-01) |  | 3: 1; 4: 2.1; 9: 2.1; 10: 0
|  |  | Pintu Geser Uk. 2850x2100mm (P-02) |  | 3: 2.85; 4: 2.1; 9: 5.985; 10: 0
|  |  | Pintu PVC Uk. 650x2100mm (P-03) |  | 3: 0.65; 4: 2.1; 7: 2; 9: 1.365; 10: 2.73
|  |  | Pintu Uk. 950x3500mm (P-04) |  | 3: 0.95; 4: 3.5; 7: 3; 9: 3.325; 10: 9.975
|  |  | Jendela Uk. 1100x3500mm (J-01) |  | 3: 1.1; 4: 3.5; 7: 1; 9: 3.85; 10: 3.85
|  |  | Jendela Uk. 2250x3500mm (J-02) |  | 3: 2.25; 4: 3.5; 7: 3; 9: 7.875; 10: 23.625
|  |  | Jendela Uk. 3350x3500mm (J-03) |  | 3: 3.35; 4: 3.5; 7: 1; 9: 11.725; 10: 11.725
|  |  | Jendela Uk. 4400x3500mm (J-04) |  | 3: 4.4; 4: 3.5; 7: 1; 9: 15.4; 10: 15.4
|  |  | Jendela Uk. 1500x3500mm (J-05) |  | 3: 1.5; 4: 3.5; 7: 1; 9: 5.25; 10: 5.25
|  |  | Jendela Boven Uk. 500x400mm (JB-01) |  | 3: 0.5; 4: 0.4; 7: 2; 9: 0.2; 10: 0.4
[10 empty] | Total Opening |  | 82.195 |  | 137.405
[11 empty] | Total Pas. Dinding |  |  | 530.9925
2 |  | Pas. Dinding Bata Merah Camp. 1 SP : 2 PP Tebal 1/2 Bata
|  | Dinding Toilet Lt.1 |  |  | 3: 37.4; 5: 3.6; 9: 134.64; 11: m²; 12: 134.64
|  | Dinding Toilet Lt.2 |  |  | 3: 14; 5: 3.6; 9: 50.4; 11: m²; 12: 50.4
[12 empty] | Total | m² | 185.04
3 |  | Plesteran |  |  | 7: 2; 9: 185.04; 11: m²; 12: 370.08
4 |  | Acian |  |  | 11: m²; 12: 370.08
5 |  | Plesteran + Acian MSP |  |  | 11: m²; 12: 530.9925
VII |  | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1 |  | Pemasangan Rangka Langit-Langit |  |  | 3: 22; 4: 15; 10: 22.5; 11: m²; 12: 307.5
[5 empty] | 15 | 13 | [6 empty] | m² | 195
[12 empty] | Total | m² | 502.5
2 |  | Pemasangan Penutup Langit-Langit Gypsum Tebal 9 mm |  |  | 9: 502.5; 10: 22.5; 11: m²; 12: 480
3 |  | Pemasangan Penutup Langit-Langit Kalsiboard Tebal 12 mm |  |  | 11: m²; 12: 22.5
4 |  | Pengecatan Langit-Langit |  |  | 11: m²; 12: 502.5
VIII |  | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
1 |  | Pemasangan Penutup Lantai Homogeneous Tile Uk. 600 x 600 Polish
|  | Lt. 1 |  |  | 3: 15; 4: 22; 9: 330; 11: m²; 12: 330
|  | Lt. 2 |  |  | 3: 13; 4: 15; 9: 195; 11: m²; 12: 195
[12 empty] | Total | m² | 525
2 |  | Pemasangan Penutup Lantai Homogeneous Tile Uk. 600 x 600 Unpolish |  |  | 3: 1.5; 4: 2.5; 7: 6; 11: m²; 12: 22.5
4 |  | Pemasangan Penutup Dinding Homogeneous Tile Uk. 600 x 600 Polish |  |  | 3: 48; 5: 3; 9: 144; 11: m²; 12: 144
5 |  | Dinding Aqua Panel
|  | Pemasangan Rangka Dinding Aqua Panel |  |  | 9: 264.64; 11: m²; 12: 264.64
|  | Pemasangan Penutup Dinding Aqua Panel |  |  | 11: m²; 12: 264.64
|  | Pengecatan Dinding Aquapanel |  |  | 9: 264.64; 11: m²; 12: 264.64
IX |  | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1 |  | Pintu Kaca 01 (P01) 1 Unit
|  | Pintu Kaca Tempered 12 mm |  |  | 3: 1.9; 5: 3; 7: 1; 11: m²; 12: 5.7
Floor Hinges | bar: 6 to 7; 11 to 12
Kunci Pintu Kaca | bar: 6 to 7; 11 to 12
|  | Handle Pintu Stainless Steel |  |  | 6: 2; 7: 1; 11: Set; 12: 2
2 |  | Pintu Kaca 02 (P02) 9 Unit
|  | Pintu Kaca Tempered 8 mm |  |  | 3: 1.7; 5: 2.3; 7: 9; 11: m²; 12: 35.19
|  | Sandblast Sticker |  |  | 3: 1.7; 5: 1.4; 7: 9; 11: m²; 12: 21.42
|  | Floor Hinges |  |  | 6: 2; 7: 9; 11: Bh; 12: 18
|  | Kunci Pintu Kaca |  |  | 6: 1; 7: 9; 11: Bh; 12: 9
|  | Handle Pintu Stainless Steel |  |  | 6: 2; 7: 9; 11: Set; 12: 18
3 |  | Pintu Toilet (P03) 9 Unit
|  | Pintu Aluminium Strip |  |  | 3: 0.75; 5: 2.1; 7: 9; 11: m²; 12: 14.175
|  | Engsel Pintu |  |  | 6: 3; 7: 9; 11: Bh; 12: 27
|  | Kunci + Handle Pintu |  |  | 6: 1; 7: 9; 11: Bh; 12: 9
4 |  | Pintu Geser Toilet Difable dan Laktasi (P04) 3 Unit
|  | Pintu Aluminium Strip |  |  | 3: 1; 5: 2.1; 7: 9; 11: m²; 12: 18.9
|  | Sliding Door |  |  | 6: 1; 7: 9; 11: Bh; 12: 9
|  | Kunci + Handle Pintu |  |  | 6: 1; 7: 9; 11: Bh; 12: 9
5 |  | Pintu Cubical (P05) 12 Unit
|  | Pintu Cubical PVC |  |  | 3: 0.65; 5: 1.85; 7: 12; 11: m²; 12: 14.43
|  | Engsel Pintu |  |  | 6: 3; 7: 12; 11: Bh; 12: 36
|  | Grendel |  |  | 6: 1; 7: 12; 11: Bh; 12: 12
6 |  | Pintu Aluminium (P06) 3 Unit
|  | Pintu Aluminium |  |  | 3: 1; 5: 2.3; 7: 3; 11: m²; 12: 6.9
|  | Kaca Polos 8 mm |  |  | 3: 0.2; 5: 0.6; 7: 3; 11: m²; 12: 0.36
|  | Door Closer |  |  | 6: 1; 7: 3; 11: Bh; 12: 3
|  | Engsel Pintu |  |  | 6: 3; 7: 3; 11: Bh; 12: 9
|  | Kunci + Handle Pintu |  |  | 6: 1; 7: 3; 11: Bh; 12: 3
7 |  | Pintu Darurat (PD) 4 Unit
|  | Pintu Tahan Api |  |  | 7: 4; 11: Bh; 12: 4
8 |  | Pintu Kaca 07 (P07) 2 Unit
|  | Pintu Kaca Tempered 8 mm |  |  | 3: 1.7; 5: 2.3; 7: 2; 11: m²; 12: 7.82
|  | Sandblast Sticker |  |  | 3: 1.7; 5: 1.4; 7: 2; 11: m²; 12: 4.76
|  | Door Closer |  |  | 6: 2; 7: 2; 11: Bh; 12: 4
|  | Engsel Pintu |  |  | 6: 2; 7: 2; 11: Bh; 12: 4
|  | Kunci Pintu Kaca |  |  | 6: 1; 7: 2; 11: Bh; 12: 2
|  | Handle Pintu Stainless Steel |  |  | 6: 2; 7: 2; 11: Set; 12: 4
9 |  | Jendela Bouven 01 (JB01) 1 Unit
|  | Jendela Kaca Tebal 8 mm |  |  | 3: 3; 5: 0.6; 7: 1; 11: m²; 12: 1.8
10 |  | Jendela Bouven 02 (JB02) 6 Unit
|  | Jendela Kaca Tebal 8 mm |  |  | 3: 0.6; 5: 0.6; 7: 6; 11: m²; 12: 2.16
11 |  | Jendela 01 (J01) 27 Unit
|  | Jendela Kaca tebal 10 mm |  |  | 3: 0.6; 5: 3; 7: 27; 11: m²; 12: 48.6
|  | Rambuncis |  |  | 6: 1; 7: 27; 11: Bh; 12: 27
|  | Hook Jendela |  |  | 6: 2; 7: 27; 11: Bh; 12: 54
|  | Engsel Jendela |  |  | 6: 2; 7: 27; 11: Bh; 12: 54
X |  | PEKERJAAN PENGECATAN
1 |  | Pengecatan dengan Cat Interior
|  | Lt. Dasar Grid A - C |  |  | 92.5 |  | 4 |  |  |  | 370 | 0 | m² | 370
|  | Lt. Dasar Grid C - D |  |  | 33 |  | 4 |  |  |  | 132 | #REF! | m² | #REF!
|  | Lt. Dasar Grid D - E |  |  | 3: 136.3; 5: 4; 9: 545.2; 11: m²; 12: 545.2
[12 empty] | Total | m² | #REF!
|  | Lt. 1 Grid A - C |  |  | 106.7 |  | 4 |  |  |  | 426.8 | 0 | m² | 426.8
|  | Lt. 1 Grid C - D |  |  | 57 |  | 4 |  |  |  | 228 | 0 | m² | 228
|  | Lt. 1 Grid D - E |  |  | 3: 80.9; 5: 4; 9: 323.6; 11: m²; 12: 323.6
[12 empty] | Total | m² | 978.4
|  | Lt. 2 Grid A - C |  |  | 3: 106.7; 5: 4; 9: 426.8; 11: m²; 12: 426.8
|  | Lt. 2 Grid C - D |  |  | 3: 57; 5: 4; 9: 228; 11: m²; 12: 228
|  | Lt. 2 Grid D - E |  |  | 3: 80.9; 5: 4; 9: 323.6; 11: m²; 12: 323.6
[12 empty] | Total | m² | 978.4
|  | Lt. 3 |  |  | 3: 18.4; 5: 4; 9: 73.6; 11: m²; 12: 73.6
[11 empty] | Total Keseluruhan |  | m² | #REF!
2 |  | Pengecatan dengan Cat Eksterior
|  | Lt. 3 |  |  | 3: 100; 5: 2.5; 7: 2; 11: m²; 12: 500
[5 empty] | 9.4 |  | 4 |  |  |  | 37.6 | 0 | m² | 37.6
[12 empty] | Total | m² | 537.6
XI |  | PEKERJAAN SANITAIR
1 |  | Kloset Duduk Ex. Toto CW 637J |  |  | 7: 12; 11: Bh; 12: 12
2 |  | Jet Shower Ex. Toto TB19 CS MCR |  |  | 7: 12; 11: Bh; 12: 12
3 |  | Wastafel Ex. Toto L38V1 |  |  | 7: 15; 11: Bh; 12: 15
4 |  | Kran Air Ex. Toto TX 130 L |  |  | 7: 3; 11: Bh; 12: 3
5 |  | Floor Drain Ex. Toto TX BV1N |  |  | 7: 22; 11: Bh; 12: 22
6 |  | Urinoir Ex. Toto U57 |  |  | 7: 3; 11: Bh; 12: 3
7 |  | Grab Bar Ex. Toto TX 3A1 | bar: 7; 11 to 12
8 |  | Roofdrain |  |  | 7: 11; 11: Bh; 12: 11
XII |  | PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
1 |  | Biaya Penyambungan Listrik dari PLN | bar: 7; 11 to 12
2 |  | Test Commissioning | bar: 7; 11 to 12
3 |  | Pengadaan dan Pemasangan Panel | bar: 7; 11 to 12
4 |  | Instalasi Titik Lampu |  |  | 7: 239; 11: Bh; 12: 239
5 |  | Instalasi Titik Stop Kontak |  |  | 7: 61; 11: Bh; 12: 61
6 |  | Pemasangan Saklar Tunggal |  |  | 7: 4; 11: Bh; 12: 4
7 |  | Pemasangan Saklar Ganda |  |  | 7: 35; 11: Bh; 12: 35
8 |  | Pemasangan Lampu LED Panel Rc-SL Re295-40w-4000-WH IV |  |  | 7: 150; 11: Bh; 12: 150
9 |  | Pemasangan Baret Lamp 11 W |  |  | 7: 50; 11: Bh; 12: 50
10 |  | Pemasangan Downlight 9 w |  |  | 7: 24; 11: Bh; 12: 24
11 |  | Pemasangan Exit Lamp |  |  | 7: 10; 11: Bh; 12: 10
12 |  | Pemasangan Lampu Neon Flex Warm White 8 W |  |  | 3: 29.6; 11: m¹; 12: 29.6
12 |  | Pemasangan Spot Real Lamp |  |  | 7: 5; 11: Bh; 12: 5
13 |  | Pemasangan Stop Kontak |  |  | 7: 59; 11: Bh; 12: 59
14 |  | Pemasangan Stop Kontak Lantai |  |  | 7: 2; 11: Bh; 12: 2
15 |  | Pemasangan AC VRF |  |  | 7: 21; 11: Bh; 12: 21
16 |  | Pemasangan AC Split |  |  | 7: 3; 11: Bh; 12: 3
17 |  | Ceilling Speaker ZS-648R |  |  | 7: 33; 11: Bh; 12: 33
18 |  | Coloum Speaker 20W 25-202C |  |  | 7: 10; 11: Bh; 12: 10
19 |  | CCTV IPC322 |  |  | 7: 32; 11: Bh; 12: 32
XI |  | PEKERJAAN PLUMBING
1 |  | Penyambungan Air dari PDAM + Test Commissioning | bar: 7; 11 to 12
1 |  | Pemasangan Pipa Air Bersih PVC AW 2 Inch |  |  | 3: 24.3667; 7: 2; 8: 1.25; 11: m¹; 12: 60.9167
2 |  | Pemasangan Pipa Air Hujan PVC D 3 Inch |  |  | 3: 13.3; 7: 3; 11: m¹; 12: 39.9
[5 empty] | 4.6 |  |  |  | 2 |  |  |  | m¹ | 9.2
[12 empty] | Total | m¹ | 49.1
3 |  | Pemasangan Pipa Air Bekas PVC AW 3 Inch |  |  | 3: 22.4667; 8: 1.25; 11: m¹; 12: 28.0833
4 |  | Pemasangan Pipa Air Kotor PVC AW 4 Inch |  |  | 3: 19.7667; 8: 1.25; 11: m¹; 12: 24.7083
XIV |  | PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT
1 |  | Pemasangan Kanstin |  |  | 3: 407; 11: m¹; 12: 407
2 |  | Urugan dengan Sirtu Tebal 150 mm |  |  | 5: 0.15; 9: 1041.1; 11: m³; 12: 156.165
3 |  | Beton Tebal 150 mm
|  | Wiremesh M8 |  |  | 8: 5.45; 9: 1041.1; 11: Kg; 12: 5673.995
|  | Cor Beton Fc' 25 Mpa |  |  | 5: 0.15; 9: 1041.1; 11: m³; 12: 156.165
4 |  | Pekerjaan Lapis Antara (AC-BC) |  |  | 5: 0.025; 8: 2.3; 9: 1041.1; 11: Ton; 12: 59.8633
5 |  | Pekerjaan Lapis Aus (AW-WC) |  |  | 5: 0.025; 8: 2.3; 9: 1041.1; 11: Ton; 12: 59.8633
6 |  | Penanaman Rumput |  |  | 9: 516.1; 11: m²; 12: 516.1
XV |  | PEKERJAAN LAIN-LAIN
[13 empty] | m³ | 0
[11 empty] | 0 |  | m³ | 0
[13 empty] | Kg | 0
[13 empty] | Kg | 0
[13 empty] | Kg | 0
[13 empty] | Kg | 0
[13 empty] | Kg | 0
[13 empty] | Kg | 0
[12 empty] | Total | Kg | 0
[13 empty] | m³ | 0
[13 empty] | m² | 0
[13 empty] | Kg | 0
[13 empty] | Kg | 0
[13 empty] | Kg | 0
7 |  | Pemasangan Rangka Dinding ACP Hollow |  |  | 7: 2; 9: 147.2; 11: m²; 12: 294.4
8 |  | Pemasangan Penutup Dinding ACP |  |  | 11: m²; 12: 294.4
9 |  | Pengecatan Kolom Kanopi dengan Cat Duco |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 | 3.14 |  |  | m² | 0
10 |  | Pengadaan Rak Arsip |  |  | 7: 22; 11: Unit; 12: 22
11 |  | Pengadaan Lift ex. KONE PL1 PW08/10 - 19 |  |  | 7: 1; 11: Unit; 12: 1
12 |  | Pemasangan Railling Tangga |  |  | 17.2 |  |  | 5 | 2 | 4.08 |  |  | Kg | 701.76
[5 empty] | 1 |  |  | 6 | 4 | 4.08 |  |  | Kg | 97.92
[12 empty] | Total | Kg | 799.68
10 |  | Pemasangan Railling Ramp |  |  | 80 | 0.075 |  |  | 2 | 80.9028 |  |  | Kg | 970.8333
[5 empty] | 0.7 | 0.075 |  |  | 800 | 80.9028 |  |  | Kg | 3397.9167
[12 empty] | Total | Kg | 4368.75
11 |  | Pengecatan Railling |  |  | 17.2 | 0.025 |  | 5 | 2 | 3.14 |  |  | m² | 13.502
[5 empty] | 1 | 0.025 |  | 6 | 4 | 3.14 |  |  | m² | 1.884
[5 empty] | 80 | 0.075 |  | 2 | 2 |  |  |  | m² | 24
[5 empty] | 0.7 | 0.075 |  | 2 | 800 |  |  |  | m² | 84
[12 empty] | Total | m² | 123.386
Note on A675: USER: